## Sayfa1
DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TEMEL ELEKTRİK LABORATUVARI ENVANTER LİSTESİ
Sıra No | Cihaz No | Adı | Markası | Çalışma Durumu | İşlevi | Açıklama
1 | TEL-MUL 1 | Multimetre | UNI-T UT60E | Aktif | Temel Ölçü Aleti
2 | TEL-MUL 2 | Multimetre | UNI-T UT60E | Aktif | Temel Ölçü Aleti
3 | TEL-MUL 3 | Multimetre | UNI-T UT60E | Aktif | Temel Ölçü Aleti
4 | TEL-MUL 4 | Multimetre | UNI-T UT60E | Aktif | Temel Ölçü Aleti
5 | TEL-MUL 5 | Multimetre | UNI-T UT60E | Aktif | Temel Ölçü Aleti
6 | TEL-MUL 6 | Multimetre | UNI-T UT60E | Aktif | Temel Ölçü Aleti
7 | TEL-MUL 7 | Multimetre | UNI-T UT60E | Aktif | Temel Ölçü Aleti
8 | TEL-MUL 8 | Multimetre | UNI-T UT60E | Aktif | Temel Ölçü Aleti
9 | TEL-MUL 9 | Multimetre | UNI-T UT60E | Aktif | Temel Ölçü Aleti
10 | TEL-MUL 10 | Multimetre | UNI-T UT60E | Aktif | Temel Ölçü Aleti
11 | TEL-MUL 11 | Multimetre | UNI-T UT60E | Aktif | Temel Ölçü Aleti
12 | TEL-MUL 12 | Multimetre | UNI-T UT60E | Aktif | Temel Ölçü Aleti
13 | TEL-MUL 13 | Multimetre | UNI-T UT60E | Aktif | Temel Ölçü Aleti
14 | TEL-MUL 14 | Multimetre | UNI-T UT60E | Aktif | Temel Ölçü Aleti
15 | TEL-MUL 15 | Multimetre | UNI-T UT60E | Aktif | Temel Ölçü Aleti
16 | TEL-MUL 16 | Multimetre | UNI-T UT60E | Aktif | Temel Ölçü Aleti
17 | TEL-MUL 17 | Multimetre | UNI-T UT60E | Aktif | Temel Ölçü Aleti
18 | TEL-MUL 18 | Multimetre | UNI-T UT60E | Aktif | Temel Ölçü Aleti
19 | TEL-DC-GK 1 | DC Güç Kaynağı | TT-TECHNIC RXN-305D-II | Aktif | DC Gerilim-Akım Kaynağı | 2 Kanallı + 1 sabit çıkışlı
20 | TEL-DC-GK 2 | DC Güç Kaynağı | TT-TECHNIC RXN-305D-II | Aktif | DC Gerilim-Akım Kaynağı | 2 Kanallı + 1 sabit çıkışlı
21 | TEL-DC-GK 3 | DC Güç Kaynağı | TT-TECHNIC RXN-305D | Aktif | DC Gerilim-Akım Kaynağı | Tek Kanallı
22 | TEL-DC-GK 4 | DC Güç Kaynağı | TT-TECHNIC RXN-305D-II | Aktif | DC Gerilim-Akım Kaynağı | 2 Kanallı + 1 sabit çıkışlı
23 | TEL-DC-GK 5 | DC Güç Kaynağı | TT-TECHNIC RXN-305D-II | Aktif | DC Gerilim-Akım Kaynağı | 2 Kanallı + 1 sabit çıkışlı
24 | TEL-DC-GK 6 | DC Güç Kaynağı | TT-TECHNIC RXN-305D-II | Aktif | DC Gerilim-Akım Kaynağı | 2 Kanallı + 1 sabit çıkışlı
25 | TEL-DC-GK 7 | DC Güç Kaynağı | TT-TECHNIC RXN-305D-II | Aktif | DC Gerilim-Akım Kaynağı | 2 Kanallı + 1 sabit çıkışlı
26 | TEL-DC-GK 8 | DC Güç Kaynağı | TT-TECHNIC RXN-305D-II | Aktif | DC Gerilim-Akım Kaynağı | 2 Kanallı + 1 sabit çıkışlı
27 | TEL-DC-GK 9 | DC Güç Kaynağı | TT-TECHNIC RXN-305D-II | Aktif | DC Gerilim-Akım Kaynağı | 2 Kanallı + 1 sabit çıkışlı
25 | TEL-DC-GK 10 | DC Güç Kaynağı | TT-TECHNIC RXN-305D-II | Aktif | DC Gerilim-Akım Kaynağı | 2 Kanallı + 1 sabit çıkışlı
26 | TEL-DC-GK 11 | DC Güç Kaynağı | TT-TECHNIC RXN-305D-II | Aktif | DC Gerilim-Akım Kaynağı | 2 Kanallı + 1 sabit çıkışlı
27 | TEL-DC-GK 12 | DC Güç Kaynağı | TT-TECHNIC RXN-305D-II | Aktif | DC Gerilim-Akım Kaynağı | 2 Kanallı + 1 sabit çıkışlı (sabit çıkış çalışmıyor)
28 | TEL-SG 1 | Sinyal Jeneratörü | TT-TECHNIC VC2002 | Aktif | AC Gerilim Kaynağı | Analog
29 | TEL-SG 2 | Sinyal Jeneratörü | TT-TECHNIC VC2002 | Aktif | AC Gerilim Kaynağı | Analog
30 | TEL-SG 3 | Sinyal Jeneratörü | TT-TECHNIC VC2002 | Aktif | AC Gerilim Kaynağı | Analog
31 | TEL-SG 4 | Sinyal Jeneratörü | TT-TECHNIC VC2002 | Aktif | AC Gerilim Kaynağı | Analog
32 | TEL-SG 5 | Sinyal Jeneratörü | TT-TECHNIC VC2002 | Aktif | AC Gerilim Kaynağı | Analog
33 | TEL-SG 6 | Sinyal Jeneratörü | TT-TECHNIC VC2002 | Aktif | AC Gerilim Kaynağı | Analog
34 | TEL-SG 7 | Sinyal Jeneratörü | TT-TECHNIC VC2002 | Aktif | AC Gerilim Kaynağı | Analog
35 | TEL-SG 8 | Sinyal Jeneratörü | TT-TECHNIC VC2002 | Çalışmıyor | AC Gerilim Kaynağı | Analog
36 | TEL-SG 9 | Sinyal Jeneratörü | TT-TECHNIC VC2002 | Çalışmıyor | AC Gerilim Kaynağı | Analog
37 | TEL-SG 10 | Sinyal Jeneratörü | NETES 8110 | Aktif | AC Gerilim Kaynağı | Analog
38 | TEL-SG 11 | Sinyal Jeneratörü | NETES 8110 | Aktif | AC Gerilim Kaynağı | Analog
39 | TEL-SG 12 | Sinyal Jeneratörü | EZ FG-7002C | Aktif | AC Gerilim Kaynağı | Dijital
40 | TEL-SG 13 | Sinyal Jeneratörü | EZ FG-7002C | Aktif | AC Gerilim Kaynağı | Dijital
41 | TEL-SG 14 | Sinyal Jeneratörü | EZ FG-7002C | Aktif | AC Gerilim Kaynağı | Dijital
42 | TEL-SG 15 | Sinyal Jeneratörü | EZ FG-7002C | Aktif | AC Gerilim Kaynağı | Dijital
43 | TEL-SG 16 | Sinyal Jeneratörü | EZ FG-7002C | Aktif | AC Gerilim Kaynağı | Dijital
44 | TEL-SG 17 | Sinyal Jeneratörü | EZ FG-7002C | Aktif | AC Gerilim Kaynağı | Dijital
45 | TEL-OS 1 | Osiloskop | KENWOOD CS-4125 | Aktif | Üretilen Sinyalin Gözlemi | Analog
46 | TEL-OS 2 | Osiloskop | NETES NS-2020 | Aktif | Üretilen Sinyalin Gözlemi | Analog
47 | TEL-OS 3 | Osiloskop | NETES NS-2020 | Aktif | Üretilen Sinyalin Gözlemi | Analog
48 | TEL-OS 4 | Osiloskop | NETES NS-2020 | Aktif | Üretilen Sinyalin Gözlemi | Analog
49 | TEL-OS 5 | Osiloskop | EZ OS- 5020 | Aktif | Üretilen Sinyalin Gözlemi | Analog
50 | TEL-OS 6 | Osiloskop | EZ OS- 5020 | Aktif | Üretilen Sinyalin Gözlemi | Analog
51 | TEL-OS 7 | Osiloskop | EZ OS- 5020 | Aktif | Üretilen Sinyalin Gözlemi | Analog
52 | TEL-OS 8 | Osiloskop | EZ OS- 5020 | Aktif | Üretilen Sinyalin Gözlemi | Analog
53 | TEL-OS 9 | Osiloskop | NETES NS-2020 | Aktif | Üretilen Sinyalin Gözlemi | Analog
54 | TEL-OS 10 | Osiloskop | GoldStar OS-9020A | Aktif | Üretilen Sinyalin Gözlemi | Analog
55 | TEL-OS 11 | Osiloskop | RIGOL DS5022M | Aktif | Üretilen Sinyalin Gözlemi | Dijital
56 | TEL-OS 12 | Osiloskop | RIGOL DS5022M | Aktif | Üretilen Sinyalin Gözlemi | Dijital
57 | TEL-OS 13 | Osiloskop | TECHNIC YB4328 | Çalışmıyor | Üretilen Sinyalin Gözlemi | Analog
58 | TEL-OS 14 | Osiloskop | TECHNIC YB4328 | Çalışmıyor | Üretilen Sinyalin Gözlemi | Analog
Note on B3: Microsoft Office Kullanıcısı: Laboratuvara Haiz bir numaralandırma sistemi ile numara verilecek ve aynı numara cihaza da silinmez kalem ile yazılacaktır.
Note on C3: Microsoft Office Kullanıcısı: Cihazın Adı Yazılacaktır
Note on E3: Microsoft Office Kullanıcısı: Cihazın çalışıp çalışmadığı belirtilecektir. Aktif veya Bozuk gibi
Note on F3: Microsoft Office Kullanıcısı: Kullanım yeri ve deneyi belirtilmelidir.
Note on G3: Microsoft Office Kullanıcısı: Cihazla ilgili bir açıklama gerekiyorsa, örneğin şu kısmı bozuk, kalibrasyonunda sorun var vb. yazılmalıdır.