|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\kalite\Desktop\diş hek logo.jpg | T.C.  D.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ  MERKEZİ STERİLİZASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI | **Doküman No** | KU.YD.14 |
| **Yürürlüğe Gir.Tar.** | 01.03.2021 |
| **Revizyon No** | 00 |
| **Revizyon Tarihi** | -- |
| **Sayfa No** | Sayfa 1/1 |

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Alet ve Malzemelerin Sayımı ve Kabulü

Cihaz Bakım ve Köntrollerinin Yapılması

Kirli Alana Kabulü

Sistem Kontrolü

Conta Bakımı

Ön Temizlik ve Dezenfeksiyon İşlemlerinin Yapılması

Olumlu Olumsuz

Otoklava Yükleme



Temiz Alana Kabul / Paketleme İşlemlerinin Yapılması

Vakum Kaçak / Bowie- Dick Testleri

Teknik Hizmetlere Bildirilmesi

İndikatör Kontrolü

Olumlu Olumsuz

Steril Depolama Alanına Kabulü

Steril Aletlerin Teslim Edilmesi

İşlem Sonu