TEHLİKELİ ATIKLARIN YÖETİMİ KLAVUZU

Hangi Atıklar Tehlikeli Atık Sınıfına Girer?

ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 4. MADDE jj)- Bendinde: Tehlikeli atık: Ek-3/A’da yer alan tehlikeli özelliklerden birini ya da birden fazlasını taşıyan, ek-4’te altı haneli atık kodunun yanında yıldız (*) işareti bulunan atıklar tehlikeli atık sınıfına girmektedir.

Yönetmelik ekleri, aynı yönetmeliğin alt kısmında Ekler bölümünde yer almaktadır.

Ayrıca Ek-6 da Atık Yönetimi Yönetmeliği ekleri yer almaktadır.

Tehlikeli Atık Nasıl  Sınıflandırılır ve Depolanır?

Atıklar, ilgili birimde atığın oluşumuna neden olan kişi veya kişilerin sorumluluğundadır(laborant akademisyen ve/veya idari personel )

Tehlikeli atıklar veya maddeler birimlerde depolanacağı zaman Etiket üzerinde;

a) Atığın atık kodu,

b) Tehlikeli atık olup olmadığı,

c) Tehlikeli atıklar için atığın tehlikelilik özellikleri, riskleri ve bilgileri yer almalıdır.

- Tehlikeli maddeler ve atıklar, sızdırmaz kaplarda muhafaza edilmelidir.

- Sorumlu kişiler dışında kimsenin ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmelidir.

- Tehlikeli Atıklar Ek-3’ teki Tehlikeli atık etiketi kullanılarak etiketlenmelidir.

- Tehlikeli atıklar depolanacağı zaman Ek-5 te belirtilen kriterlere göre depolama yapılmalıdır.

- Özellikle dikkat edilmesi gereken tehlikeli atıklar için Ek-4’teki görsel uyarılara dikkat edilmelidir.

- Tehlikeli atıklar depolama ve özellikle nakliye esnasında kırılıp dağılmayacak şekilde paketlenmelidir.

Tehlikeli Atıkların Envanterleri Nasıl Çıkarılır?

Ek-2’deki Örnek envanter tablosuna göre Ek-1’ deki tablo hazırlanarak Üniversitemizin Çevre Yönetimi ve Sıfır Atık Koordinatörlüğüne gönderilir.

EKLER:

Ek1 Tehlikeli Atık Envanter Listesi

Ek2 Tehlikeli Atık Envanter Listesi Örneği

Ek-3 Tehlikeli atık etiketi

Ek-4 Çok tehlikeli atıkların bilgileri

Ek-5 Tehlikeli Atıkların Bir Biri İle Depolanma Kriterleri

Ek-6 Atık Yönetimi Yönetmeliği Ekleri